УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Куркинская ООШ»

______________ Р.И. Прохорова

«10» апреля 2024 года

ПАСПОРТ

ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ

N 4                                     							"10" апреля  2024 г.

- Общие сведения об объекте

  - Вид (наименование) объекта объект основного общего образования

  - Полный почтовый адрес объекта 623353, Свердловская область, Артинский район,         с. Курки, ул. Заречная, 45

  - Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание одноэтажное, 1199,5 кв.м.,

часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв. м,

наличие прилегающего земельного участка (да, нет), да,  11907 кв.м.

  - Год  постройки  здания  1964,  последнего  капитального ремонта 2020

  - Дата   предстоящих   плановых  ремонтных  работ:

текущего 2024, капитального 2025

  - Сведения об организации, расположенной на объекте:

    - Наименование  организации, расположенной на объекте:

полное наименование (по учредительным документам): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Куркинская основная общеобразовательная школа»

сокращенное наименование (по учредительным документам):МБОУ «Куркинская ООШ»

    - Юридический адрес организации, телефон, электронная почта: 623353 Свердловская область, Артинский район         с. Курки, ул. Заречная, 45, телефон (343 91) 6-26-36  e-mail   kurkis@yandex.ru

    - Основание  для  пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):  оперативное управление

    - Форма собственности объекта (государственная,(федеральная, региональная), муниципальная, частная): муниципальная

    - Вышестоящая организация (наименование): Управление образования Администрации Артинского городского округа

    - Юридический адрес вышестоящей  организации, телефон, электронная почта: 623400 Свердловская область, п. Арти, ул. Ленина, 85, телефон  (343 91) 2-15-05, e-mail   serebrennikova-mv@yandex.ru

- Характеристика  деятельности  организации  на  объекте (по обслуживанию населения)

  - Сфера  деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь,  физическая культура и спорт):  образование

  - Категории  обслуживаемого  населения  по  возрасту:  (дети,  взрослые, все    возрастные    категории): все    возрастные    категории

  - Категории  обслуживаемых  инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями):  инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью

  - Виды услуг: образовательные

  - Форма  оказания  услуг (на  объекте,  с  длительным  пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно)  на  объекте, на дому, дистанционно.

  - Плановая  мощность:

посещаемость  (количество обслуживаемых граждан в день)  36 человек;

вместимость 320 человек;

пропускная способность 320 человек.

  - Участие  в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида)  (да, нет): да

- Состояние доступности объекта

  - Путь  следования  к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Автобусный маршрут «Арти – Курки», остановка – с. Курки,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

  - Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

    - Расстояние до объекта от остановки транспорта  600  метров.

    - Время движения (пешком) от 5 до 30 минут.

    - Наличие  выделенного  от  проезжей части пешеходного пути (да/ нет): нет.

    - Перекрестки (нерегулируемые,    регулируемые, регулируемые   со   звуковой сигнализацией, таймером, нет): нерегулируемые.

    - Информация  на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): нет

    - Перепады  высоты  на  пути (съезды с тротуара) (нет/есть, (описать)): нет,

их   обустройство   для   инвалидов, передвигающихся   на  креслах- колясках (нет/есть   (описать)): нет

3.3.	Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов * (1)

| Номер строки | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг * (2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения * (3) | ДУ |
| 2 | в том числе инвалиды: |  |
| 3 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 4 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 5 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 6 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 7 | с умственными нарушениями | А |

3.4.	Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

| Номер п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Состояние доступности для основных категорий инвалидов * (4) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К для передвигающихся на креслах-колясках | О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата | С с нарушениями зрения | Г с нарушениями слуха | У с умственными нарушениями | Для всех категорий маломобильных групп населения *(5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДП | ДУ |
| 2. | Вход (входы) в здание | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДП | ДУ |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДП | ДУ |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ | ДЧ | ДУ | ДУ | ДП | ДУ |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДП | ДУ |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДП | ДУ |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ | ДЧ | ДУ | ДУ | ДП | ДЧ |
| 8. | Все зоны и участки.5 | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧ | ДУ |

3.5.	Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг: в целом объект доступен условно

- Управленческое решение

  - Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

| Номер строки | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *(6) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | не нуждается (доступ обеспечен) | ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием | индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) |  | Проложить асфальтированный тротуар |  |  |
| 2. | Вход (входы) в здание | Не нуждается |  |  |  |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации |  | Приведение лестниц запасного выхода в соответствие с нормами безопасности, установка или замена поручней в соответствии с критериями доступности для инвалидов и МГН; ТР Устройство порога входа высотой не более 0,014 м. Замена дверных ручек. |  |  |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |  | необходимо приобрести и установить индукционную систему для слабослышащих. |  |  |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения |  | Установка поручней, кнопки вызова сотрудников, крючков для костылей в санузлах |  |  |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) |  |  | Индивидуальное решение с ТСР: устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации. |  |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Доступ обеспечен |  |  |  |
| 8. | Все зоны и участки |  |  |  |  |

  - Период проведения работ: с 10.04.2024 по 30.08.2028

в рамках исполнения (указать наименование программы или плана мероприятий по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта): плана «Доступная среда» в МБОУ «Куркинская ООШ»

  - Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: объект доступен полностью

- Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предостовляемых на нем услуг (далее – Паспорт доступности объекта) разработан  комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Комиссия):

Председатель Комиссии: Зам. директора по УР:   ___________/ Шалкиева М.В.

(подпись/Ф.И.О)

Члены Комиссии:		Учитель ОБЖ  __________________/ Шутов С.А.

(должность, Ф.И.О.)                          	       	        (подпись/Ф.И.О)

Учитель информатики__________________/ Иванов В.В.

(подпись/Ф.И.О)

Председатель РОВОИ __________________/ Аксанов Э.В.

(по согласованию)

- Копия Паспорта доступности объекта направлена

________________________

(дата)

В Управление социальной политики № 3________________________________________      (наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области)

для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других малобильных групп населения Свердловской области  в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области» в информацонно-телекоммуникационной сети «Интернет»

______________________________

* (1)	С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

* (2)	Указывается один из вариантов:

"А"	 (доступность всех зон и помещений - универсальная);

"Б" 	(специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

"ДУ"	(дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

"Нет"	(не организована доступность).

* (3)	Указывается худший из вариантов ответа.

* (4)	Указывается:

ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));

нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

* (5)   Указывается худший из вариантов ответа.

* (6)  Указывается конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.